| Соблюдение правил пользования газа в быту Параметры 50-ти литрового бытового газового баллона указываемые в паспорте баллона При замене бытовых газовых баллонов вместимостью 50 литров ведется строгий их номерной учет. Заводской номер заменяемого баллона должен соответствовать заводскому номеру ранее установленного. При несовпадении номера замена баллона не осуществляется. Обращаем Ваше внимание, 50-ти литровые баллоны маркируются. Срыв (повреждение) данной метки строго запрещен! | Внешний вид 50-ти литровых бытовых газовых баллонов Потребителю осуществляется доставка 50-ти литровых бытовых газовых баллонов двух видов. Предприятие в обязательном порядке производит опломбирование баллонов при их установке у потребителей газа, а также после заправки и контрольном взвешивании баллона на газонаполнительной станции. За нарушение Правил пользования газом в быту, согласно статье 20.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, самовольное использование газа или иное нарушение правил пользования газом в быту, влекут наложение ШТРАФА в размере от 4 до 20 базовых величин | Требования к шкафам для хранения баллонов Шкафы для хранения баллонов с СУГ должны быть: - изготовлены из несгораемых материалов без острых кромок, зазубрин, заусенец, с отверстиями для проветривания; высотой не менее 1,4 м. - установлены на основания, высотой не менее 0,1 м; - прикреплены к основаниям или стенам зданий. Потребитель газа обязан: - содержать шкаф в исправном состоянии, при необходимости производить его ремонт и окраску, обновлять на его лицевой стороне надписи «Газ. Огнеопасно». |
| --- | --- | --- |
| Помните! Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения здания или его части, возникновения пожара, травматизма и гибели людей! ЗАПРЕЩАЕТСЯ: -самостоятельно производить замену газовых баллонов при отсутствии удостоверения на право самостоятельной замены баллона; -хранить газовые баллоны, не подключенные к газобаллонной установке и передавать газовые баллоны третьим лицам; - самовольное отключение, подключение газоиспользующего оборудования, переустановка его с применением сварки, переподключение его на гибкий присоединительный шланг; | Контакты (единый номер телефона 162) ПУ «Могилевгаз» 8-(0222) 68-00-00 стол заказов: 129 Белыничский РГС стол заказов: 8-(02232) 3-81-04 Круглянский РГС стол заказов:/ 8-(02234) 7-02-84 Чаусский РГС стол заказов: 8-(02242) 7-75-50 ПУ «Горкигаз» стол заказов: 8-(02233) 7-90-33 Дрибинский РГС стол заказов: 8-(02248) 7-17-99 Мстиславский РГС стол заказов: 8-(02240)5-77-57 Шкловский РГС стол заказов: 8-(02239) 7-60-94 ПУ «Бобруйскгаз» 8-(0225) 73-20-45 стол заказов: 79-93-18 Глусский РГС стол заказов: 8-(02230) 7-78-76 КировскийРГС 8-(02237) 7-75-50 стол заказов: 7-75-51 Кличевский РГС стол заказов: 8-(02236)7-81-31 Осиповичский РГС 8-(02235) 5-68-19 стол заказов: 5-68-24 ПУ «Славгородгаз» стол заказов: 8-(02246) 7-85-63. Быховский РГС стол заказов: 8-(02231) 7-50-41. Краснопольский РГС стол заказов: 8-(02238) 7-89-94 Чериковский РГС стол заказов: 8-(02243) 7-21-19 ПУ «Климовичигаз» стол заказов: 8-(02244) 7-79-90. Костюковичский РГС стол заказов: 8-(02245) 7-19-00. Кричевский РГС стол заказов: 8-(02241) 3-47-70 Хотимский РГС стол заказов: 8-(02247) 7-10-11 | ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЬ 104 |